## สนฉ.
รายการสารเคมีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ลำดับ | ชื่อสารเคมี/วัตถุอันตราย | CAS No. | UN No. | สถานะ | ปริมาณกักเก็บ | ภาชนะที่บรรจุ | สารดับเพลิง/การระงับเหตุ
1 | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | - | ของเหลว | 600 | ปี๊บ | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
2 | Suprasec 7050 | 9016-87-9 | - | ของเหลว | 11350 | Drum | Dry chemical, คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
3 | 0.1M Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 1789 | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
4 | 1-Coat Enamel Thinner No.A | n/a | n/a | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
5 | 1N Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | 1824 | ของแข็ง | 1 | Plastic Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
6 | 2,3,3,3-Tetrafluoruprop-1ene | - | - | ของแข็ง | 1400 | ถัง | CO2, ABFFC, โฟม
7 | 2,4 Toluene diisocyanate | 584-84-9 | 2078 | ของเหลว | 750 | ถัง | ผงเคมีแห้ง และน้ำฉีดเป็นฝอย
8 | 2-Butoxyethanol | 78-93-6 | - | ของเหลว | 600 | ปี๊บ | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
9 | 2.5% Ammonia | 1336-21-6 | 2672 | ของแข็ง | 4 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
10 | 20% Mannitol | - | - | ของแข็ง | 1 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
11 | 2938 Fast Thinner | - | 1210 | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | CO2, สเปรย์ผงหรือน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ด้วยการฉีดน้ำหรือโฟมแอลกอฮอล์ที่ทนทาน
12 | 2938 Fast Thinner | - | 1210 | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | Co2,สเปรย์ผงหรือน้ำดับเพลิงขนาดใหญด้วยการฉีดน้ำ
13 | 3M Finesse Polish | n/a | n/a | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2
14 | 3M scoth | 7732-78-5,9010-98-4,68648-57-7,8050-31-5,64-17-5,64742-49-0 | - | ของเหลว | 30 | ถัง 5 ลิตร | dry chemical,Carbon dioxide
15 | 3M scoth | -7755 | - | ของเหลว | 60 | ถัง 5 ลิตร | Dry chemical powder,Carbon dioxide
16 | 3M SPRAY GLUE SUPER 77 | 67-64-1,74-98-6,110-82-7,64742-49-0,110-54-3 | - | ของเหลว | 1000 | 50 กรัม | Carbon dioxide,dry chemical
17 | 3M SPRAY GLUE SUPER77 | - Trade Secret | - | ของเหลว | 2000 | 50 กรัม | Use fire extinguishers with class B extinguishing
18 | Accelerator 131 | n/a | 1500 | ของแข็ง | 25 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
19 | Acetic acid | 64-19-7 | - | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
20 | Acetic Acid | 64-19-7 | - | ของเหลว | 5 | Glass Bottle | ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, CO2
21 | Acetic acid | 64-19-7 | 2789 | ของแข็ง | 2 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
22 | Acetone | 67-64-1 | - | ของเหลว | 2 | Glass Bottle | ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, CO3
23 | Acetone | 67-64-1 | 1090 | ของแข็ง | 2 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
24 | Acetone | 67-64-1 | - | ของเหลว | 54 | ขวดแก้ว | เคมีผง/Co2
25 | Acetone | 67-64-1 | - | ของเหลว | 63 | ถังพลาสติก | CO2
26 | Acetone | 67-64-1 | 1090 | ของเหลว | 1 | drum | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
27 | Acetone | 67-64-1 | 1263 | ของเหลว | 20 | drum | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
28 | Acetone | 67-64-1 | 1090 | ของเหลว | 11 | drum | -
29 | Acetonyldimethylcarbinol | 123-42-2 | 1210 | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | Co2,extinguishing powder or water spray.
30 | Acetonyldimethylcarbinol | 123-42-2 | 1210 | ของเหลว | 80 | ถัง 5 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
31 | Acetonyldimethylcarbinol | 123-42-2 | 1210 | ของเหลว | 30 | ถัง 5 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
32 | Acetylene | 74-86-2 | 1001 | ก๊าซ | 40 | ถังบรรจุก๊าซ | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
33 | Acetylene | 74-86-2 | - | ก๊าซ | 40 | cylinder | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
34 | Acid Cleaner No.901 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
35 | Aclose #6000 NH-105 | n/a | n/a | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,โฟม
36 | Aclose 6000 Clear Showa | - | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
37 | Aclose Thinner S | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
38 | ACRYTHANE HMG-3 BRIGHT SILVER | 1330-20-7 | - | ของเหลว | 1000 | กระป๋อง(Can) | CO2 /ผงเคมีแห้ง /โฟม
39 | Activated Carbon | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
40 | Actrel 3356L Fluid | - | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
41 | Additive 4879 (AD-4879) | 1333-83-1 | n/a | ของแข็ง | 10 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
42 | Additive ZH (AD-ZH) | n/a | n/a | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
43 | ADHESIVE, 3M SCOTCH-WELD 2216 B/A TRANSL | 68911-25-1, 4246-51-9, 108-88-3 | - | ของเหลว | 1 | หลอดพลาสติก | CO2
44 | ADHESIVE, CYANOACRYLATE ESTER CLEAR | 7085-85-0 | - | ของเหลว | 2 | หลอดพลาสติก | CO2
45 | ADHESIVE, HOT MELT | 9003-07-0,69430-35-9,9010-79-1,9002-88-4 | - | ของเหลว | 4 | หลอดพลาสติก | CO2
46 | ADHESIVE, HOT MELT PHC-9256 | - | - | ของแข็ง | 15 | หลอดพลาสติก | CO2
47 | Adjustment T4783A (AJ-T4783A) | n/a | 1760 | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
48 | Agron | 7440-37-1 | - | ก๊าซ | 32 | cylinder | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
49 | Air Pump Oil | - | - | ของแข็ง | 8 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
50 | Alcohol | 67-63-0 | 1170 | ของเหลว | 50 | กระป๋อง | ผงเคมีแห้ง น้ำ CO2
51 | Alcohol | 67-63-0 | - | ของเหลว | 98 | ถังพลาสติก | CO2
52 | Alcohol | 64-17-5 | 1219 | ของเหลว | 60 | แกลลอน | CO2,Halotron,Dry chemical
53 | Alcohol | 67-63-0 | 1170 | ของเหลว | 18 | ขวด | CO2, Halotron, Dry chemical
54 | Alcohol | 64-17-5 | - | ของเหลว | 20 | ถังแกนลอนพลาสติกแข็ง | ผงเคมีแห้ง
55 | Alcohol | 67-63-0 | - | ของเหลว | 27000 | ขวด 450 มิลลิลิตร | water spray, foam, dry chemical,CO2
56 | Alcohol | 67-63-0 | 1993 | ของเหลว | 15 | ถัง | ถังดับเพลิง
57 | Alcohol | 67-63-0 | 1993 | ของเหลว | 15 | ถัง | ถังดับเพลิง
58 | Alcohol | 67-63-0 | 1170 | ของเหลว | 34 | drum | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
59 | Alcohol | 67-63-0 | - | ของเหลว | 20 | 50 กรัม | Water spray, dry powder, carbon
60 | Alcohol | 67-63-0 | - | ของเหลว | 54000 | ขวด 450 มิลลิลิตร | Use water spray,foam ,dry chemical powder
61 | Alcohol | 67-63-0 | Ethyl Alcohol | ของเหลว | 45 | ถังเหล็ก | ถังดับเพลิง Dry Chemical และถังดับเพลิง Co2
62 | alcohol | 64-17-5 | 1219 | ของเหลว | 60 | แกลอน(Gallon) | CO2,Halotron,Dry chemical
63 | ALCOHOL 70% | 67-63-0 | 1219 | ของเหลว | 33 | ขวดพลาสติก | CO2
64 | All Star Touch Up Black | n/a | n/a | ของแข็ง | 400 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
65 | ALMIT TF FLUX | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
66 | Alsurf 315 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
67 | Alsurf 315 (M) | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
68 | Aluminum | 7429-90-5 | - | ของเหลว | 1800 | เตาหลอม | -ห้ามใช้น้ำดับเพลิงเนื่องจากมีความร้อนสูง, ปิดระบบวาล์วจ่ายก๊าซ(LPG)ด้านหลังโรงงานก่อน, เตาหลอม Capacity 450 Kgs/Hr. ทั้งหมด 4 เตา
69 | Aluminum alloy ingot | - | - | ของแข็ง | 1000 | block | water mist
70 | Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | 2505 | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
71 | ammonium hydroxide | 7664-41-7 | - | ของเหลว | 2000 | แทงค์พลาสติก | ผงเคมีแห้ง CO2 โฟม
72 | Andonox KPM | 1338*-23-4,93-58-3,37187-22-7,123-42-2,7722-84-1,78-93-3 | 3105 | ของเหลว | 1400 | ถัง 25 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
73 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 3400 | ถัง 200 ลิตร | CO2,water spray, porders,water JET
74 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 480 | ถัง 25 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
75 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 440 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water spray, porders,foam
76 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 2000 | ถัง 200 ลิตร | water spray, foam
77 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 90 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water spray, porders
78 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 25 | ถัง 200 ลิตร | foam
79 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 5 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
80 | Annamene | 100-42-5 | 1993 | ของเหลว | 5800 | ถัง 20 ลิตร | Co2,extinguishing poeder or water jet.
81 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 280 | ถัง 25 ลิตร | Co2,extinguishing poeder or water jet.
82 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 900 | ถัง 25 ลิตร | Co2,extinguishing poeder or water jet.
83 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 110 | ถัง 25 ลิตร | Co2,extinguishing poeder or water jet.
84 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 6800 | ถัง 200 ลิตร | Recommended: alcohol resistant foam,
85 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 960 | ถัง 25 ลิตร | Use carbon dioxide, foam, dry chemical or
86 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 18000 | ถัง 200 ลิตร | CO2, sand, extinguishing powder.
87 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 880 | ถัง 25 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
88 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 2600 | ถัง 200 ลิตร | Fight larger fires with water spray or alcohol-resistant foam.
89 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 320 | ถัง 25 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
90 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 4000 | ถัง 200 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
91 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 80 | ถัง 25 ลิตร | water spray. Not to be used: water jetฉ
92 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 180 | ถัง 25 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
93 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 50 | ถัง 200 ลิตร | Foam. Carbon dioxide. Powder.
94 | Annamene | 100-42-5 | 1866 | ของเหลว | 200 | ถัง 200 ลิตร | Carbon dioxide. Foam. Powder.
95 | APHORIS(Release agent) | 63148-62-9, 50957-96-5 | - | ของเหลว | 18 | ถัง | ถังดับเพลิง
96 | AQUEOUS, IN-LINE CLEANING SOLUTION | 929-06-6, 97-99-4, 57-55-6, 126-86-3, 29385-43-1 | - | ของเหลว | 50 | แกลลอน | CO2
97 | ARGON | 7440-37-1 | 1006 | ก๊าซ | 60 | Liquefied Gas Tank | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
98 | Argon Gas | 7440-37-1 | 1006 | ของแข็ง | 0 | Cylinder | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
99 | Arsal 2135 | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
100 | AS Washing Thinner | - | 1263 | ของแข็ง | 16 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
101 | Asahi Base SB-20 | n/a | 1198 | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
102 | Asahi Base SB-M | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
103 | Asahi Bright Nistar NS-11 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
104 | Asahi Bright Nistar NS-22 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
105 | Asahi Cleaner No.800 | n/a | 1759 | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
106 | Baking Acrylic 505 Silver E | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,ละอองน้ำ
107 | Barium Carbonate | 513-77-9 | - | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
108 | Bayer CX-42-D-200/W | 13674-84-5,25322-68-3,56-81-5 | - | ของเหลว | 35 | ถัง 200 ลิตร | foam,Carbon dioxide
109 | Bayer CX-42-D-200/W | -13763 | - | ของเหลว | 70 | ถัง 200 ลิตร | Carbon dioxide (CO2), Foam, extinguishing powder, in cases of
110 | Belcoat HS-1 NH-A40M Mat Krypton Silver Metallic | ? | - | ของแข็ง | 16 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
111 | Belcoat No.5100 Thinner No.26/H-IM | ? | - | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
112 | Belcoat No.5100 Thinner No.70/H-IM | n/a | n/a | ของแข็ง | 3 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
113 | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer | 25068-38-6 | 3082 | ของเหลว | 25 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
114 | BMC PC 870 | - | - | ของแข็ง | 200 | Bag | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
115 | BMCPC-808 | - | - | ของแข็ง | 200 | Bag | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
116 | Borax | 1303-96-4 | - | ของแข็ง | 575 | ถุงบรรจุสารเคมี | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
117 | Boric acid | 10043-35-3 | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
118 | Bostik NE486 | 92045-53-9,108-88-3,8050-09-7,64742-49-0,78-93-3,67-64-1,1314-13-2 | 1133 | ของเหลว | 5 | ถัง 25 ลิตร | Carbon diozide, dry powder
119 | Bostik NE486 | 92045-53-9 | 1133 | ของเหลว | 10 | ถัง 25 ลิตร | Extinguish with foam,carbon diozide,dry powder orwater fog.Do not use water as an extinguisher.
120 | Bromophenol Blue | 115-39-9 | - | ของแข็ง | 5 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
121 | Buffer pH4 Colour Coded | n/a | n/a | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
122 | Buffer Solution pH7 | n/a | n/a | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
123 | Butane | 106-97-8 | - | ก๊าซ | 3 | กระป๋อง(Can) | Co2 โฟม ผงเคมีแห้ง
124 | Butane | 106-97-8 | 1011 , 1075 | ก๊าซ | 12 | กระป๋อง | CO2,Halotron,Dry chemical
125 | Butane | 106-97-8 | 1011 | ของเหลว | 8500 | ถังเก็บความเย็น | น้ำ
126 | butane | 106-97-8 | 1011 | ก๊าซ | 12 | กระป๋อง(Can) | CO2,Halotron,Dry chemical
127 | C.S.Series Dishwashing Liquid | n/a | n/a | ของแข็ง | 3800 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
128 | Calcium Hydroxide 50% (Ca(OH)2) | 1305-62-0 | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | ผงเคมีแห้ง
129 | Canstic pothash | 1310-58-3 | - | ของเหลว | 120 | ถัง(Carboy) | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
130 | Cemedine 575 | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Can | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
131 | Cera 36H-A | - | 1263 | ของแข็ง | 240 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
132 | Check Mark Peelable CM8 | 67-56-1,13463-67-7,1336-21-6 | - | ของเหลว | 25 | หลอดพลาสติก | CO2
133 | CHEM, EPOXY MARK 5 DEV-PAK | 25068-38-6, 28064-14-4 | - | ของเหลว | 1 | หลอดพลาสติก | CO2
134 | Chemlease 15 Sealer EZ | 64742-48-9 | 1866 | ของเหลว | 20 | ถัง 5 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
135 | Chemlease 15 Sealer EZ | - | 1866 | ของเหลว | 40 | ถัง 5 ลิตร | Use water spray,foam ,dry chemical powder
136 | CHEMLOK 205 | 108-10-1, 1330-20-7, 100-41-4 | 1133 | ของเหลว | 7 | กระป๋อง | ถังดับเพลิง
137 | Chromic Acid Europe | 1333-82-0 | 1463 | ของแข็ง | 25 | Drum | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
138 | Chromic Acid Removing | 1333-82-0 | 1463 | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
139 | Citric Acid | 77-92-9 | - | ของแข็ง | 30 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
140 | Cleaner 24 | - | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
141 | Comet handflare, red | 7939-95-4 | - | ของแข็ง | 96 | แท่ง ขนาด160กรัม | Extinguishing Media: once the signal is ignited, it cannot be extinguished
142 | Comet handflare,red | 7939-95-4,10042-76-9,7757-79-1,10022-31-8,7429-90-5 | - | ของแข็ง | 48 | แท่งขนาด 160 กรัม | water
143 | Comet Parachute Rocket Red | 7939-95-4,10042-76-9,7757-79-1,7429-90-5,7757-79-1,7778-74-7,10042-76-9,7429-90-5,7757-79-1,7778-74-7,10294-40-3,7429-90-5 | - | ของแข็ง | 36 | แท่งขนาด 160 กรัม | water
144 | Comet Parachute Rocket Red | 7939-95-4 | - | ของแข็ง | 72 | แท่ง ขนาด160กรัม | Extinguishing Media: once the signal is ignited, it cannot be extinguished for secondary fires = water Special protection gear: none
145 | Compressor Oil UC-4000 | - | - | ของแข็ง | 60 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
146 | CONF COATING 1A33 POLYURETHANE AEROSOL | 1330-20-7, 100-41-4, 78-93-3, 108-88-3 | 1263 | ก๊าซ | 2 | กระป๋อง | CO2
147 | CONFORMAL COAT, CLEAR STRAW | 107-51-7, 108-88-3, 1185-55-3 | 1993 | ของเหลว | 3 | แกลลอน | CO2
148 | CONFORMAL COAT, CLEAR STRAW | 1185-55-3, 27858-32-8, 107-51-7, 67-56-1, | 1993 | ของเหลว | 11 | กระป๋องเหล็ก | CO2
149 | CONFORMAL COAT, CLEAR STRAW 3-1953 | 1185-55-3, 27858-32-8 | 1993 | ของเหลว | 43 | กระป๋อง | CO2
150 | CONFORMAL, COATING >1.5KV | 108-88-3,78-93-3 | - | ของเหลว | 15 | กระป๋องเหล็ก | CO2
151 | Copper(II) Sulphate | 7758-99-8 | n/a | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
152 | COSMONATE T-80 | 26471-62-5 | - | ของเหลว | 23000 | Balk | Dry chemical, คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
153 | CR-118(Mold Cleaner) | 1310-73-2, 60-00-4 | 1824 | ของเหลว | 60 | ถัง | ไม่ติดไฟ/ทราย,น้ำ
154 | CT-48 | - | - | ของเหลว | 300 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
155 | CU Ethanol Solvent | 64-17-5,78-93-3 | - | ของเหลว | 10 | 50 กรัม | water spray, dry powders
156 | Daphne Alpha Cleaner H | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง
157 | DAPHNE ALPHA CLEANER H | - | - | ของเหลว | 500 | ถัง 200 ลิตร | Dry Chemical
158 | Daphne Alpha Cool WS | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
159 | Daphne Alpha Thermo 32B | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
160 | Daphne Grease MP No.1 | n/a | n/a | ของแข็ง | 16 | Gallon | ละอองน้ำ
161 | Daphne Magplus ST25B | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
162 | Daphne Pana Cool JS | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
163 | Daphne Super Hydraulic Fluid 32 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
164 | Daphne Turbine Oil 32 | - | - | ของแข็ง | 20 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
165 | De-Fluxing cleaner reflow | 141-43-5 | - | ของเหลว | 2 | แกลลอน | CO2
166 | Deisel oil | - | - | ของเหลว | 200 | ถังน้ำมัน | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
167 | Deoxidizer LNC | 10028-22-5 | - | ของเหลว | 30 | ถังพลาสติก | เคมีแห้ง
168 | Deoxidizer LNC | 10028-22-5 | - | ก๊าซ | 30 | ถังพลาสติก | cry chemical
169 | DESMODUR 44 V20L | 9016-87-9 | - | ของเหลว | 50 | ถัง 200 ลิตร | CO2, porders,foam
170 | DESMODUR 44 V20L(Desmodur 44V | 9016-87-9 | - | ของเหลว | 100 | ถัง 200 ลิตร | Carbon dioxide (CO2), Foam, extinguishing powder, in cases of
171 | dichloromethane | 75-09-2 | 1593 | ของเหลว | 80 | ขวด 20 กรัม | Use water spray,foam ,dry chemical powder
172 | DIESEL | - | - | ของเหลว | 54 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
173 | Diesel (น้ำมันดีเซล) | n/a | 1202 | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
174 | Diethanolamine | 102-71-6 | - | ของเหลว | 120 | ถัง(Carboy) | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
175 | Dimethyl formamide | 68-12-2 | - | ของเหลว | 5 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
176 | Dimethyl methane | 74-98-6 | - | ก๊าซ | 150 | cylinder | ถังดับเพลิง CO2,ผงเคมีแห้ง
177 | Dimethyl methane | 74-98-6 | 1075, 1978 | ของเหลว | 480 | ถัง 48 กิโลกรัม | ถังดับเพลิงเคมีแห้ง CO2
178 | Dimethyl methane | 74-98-6 | 1901-2000 | ของเหลว | 8500 | ถังเก็บความเย็น | น้ำ
179 | dimethyl phthalate | 131-11-3 | 3105 | ของเหลว | 1360 | ถัง 25 ลิตร | Recommended extinguishing media: Water spray from a safe distance, preferably with a water-fog nozzle.
180 | dimethyl phthalate | 131-11-3 | 3105 | ของเหลว | 6 | 50 กรัม | Water spray from a safe distance, preferably
181 | DION FR 9300-800 | 100-42-5, 136-52-7 | 1866 | ของเหลว | 160 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water spray, porders,foam
182 | Dipropyl | 110-54-3 | 1208 | ของเหลว | 6 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water ,dry chemical
183 | Dipropyl | 110-54-3 | 1208 | ของเหลว | 12 | ถัง 25 ลิตร | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
184 | DOMINO,TIJ-BK651-5 BLACK INK | 6920-22-5, 107-41-5, 215-185-5 | - | ของแข็ง | 1 | ตลับ | CO2
185 | Doubrex BF-4 No.2 | - | - | ของแข็ง | 16 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
186 | Dow Corning 1200 OS Primer Clear | 2736276 | 1993 | ของเหลว | 1 | gram | โฟม,CO2,ผงเคมีแห้ง
187 | DURACON M90-44 | 24969-26-4 | - | ของแข็ง | 27000 | ถุง(Bag) | ใช้ ผงเคมีแห้ง , CO2 , น้ำ
188 | DURACON M90-45 | 24969-26-4 | - | ของแข็ง | 2 | ถุง(Bag) | ใช้ ผงเคมีแห้ง , CO2 , น้ำ
189 | Dycoat 140ESS | n/a | n/a | ของแข็ง | 5 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
190 | Dycoat 39ESS | n/a | n/a | ของแข็ง | 5 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
191 | Dycote W | - | - | ของแข็ง | 20 | Drum | ละอองน้ำ
192 | Dycote 36 | n/a | n/a | ของแข็ง | 8 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
193 | ECC 101 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
194 | ECC 201 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
195 | ECK 0020 | - | 3 | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
196 | ECO SOLDER GAO-ST F3 M24MT | - | - | ของแข็ง | 200 | Box | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
197 | EPO #800 TSLA Black | - | 1263 | ของเหลว | 16 | ปี๊บ | ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2
198 | EPO #800 TSLA Black | - | 1263 | ของเหลว | 16 | ปี้ป | ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Co2
199 | EPO #800 TSLA Thinner | - | 1263 | ของเหลว | 15 | ปี๊บ | ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2
200 | EPO #800 TSLA Thinner | - | 1263 | ของเหลว | 15 | ปี้ป | ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Co2
201 | EPOXY, ADHESIVE 2 PAR, UL-94-V0 CREAM | 72244-98-5 65 - 75,68333-79-9, 90-72-2, 67762-90-7, 71074-89-0, | - | ของเหลว | 1 | หลอดพลาสติก | CO2
202 | Ethanol | n/a | n/a | ของแข็ง | 2 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
203 | ethyl acetate | 141-78-6 | 1133 | ของเหลว | 200 | 50 กรัม | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
204 | Ethyl Alcohol | 64-17-5 | 1170 | ของเหลว | 10 | แกลลอน | คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง
205 | Ethyl Alcohol 70% | n/a | n/a | ของแข็ง | 450 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
206 | Ethyl Mercaptan | - | 1075 | ก๊าซ | 1761 | ถังแก๊ส | Co2 โฟม ผงเคมีแห้ง
207 | Ethyl Silicate | 78-10-4 | - | ของเหลว | 2700 | ถังขนาดบรรจุ 15 Kg. | ผงเคมีแห้ง
208 | Ethylene Glycol Mona Butyl Ether(TENKAZAI 5292) | 111-76-2 | 2810 | ของเหลว | 105 | Gallon | water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical และcarbon dioxide.
209 | Ethylene glycol monoethylether acetate | 111-15-9 | - | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
210 | Extron NH-364 Thinner | - | - | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
211 | Extron Silver NH-364M | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2
212 | Ferric Chloride | 7705-08-0 | n/a | ของแข็ง | 305 | Drum | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
213 | Finalin Hardener | 12262-58-7 | 3106 | ของเหลว | 2 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
214 | Fine Abrasive 03B(No.3B Bodysh | 56-81-5,1344-28-1,8042-47-5 | - | ของเหลว | 20 | 50 กรัม | CO2,water ,dry chemical
215 | Fine Abrasive 50417(3M) | 1344-28-1,64742-82-1,64742-47-8,64742-94-5,8042-47-5,9005-65-6,108-67-8,95-63-6,2634-33-5 | - | ของเหลว | 18 | 50 กรัม | Carbon dioxide,dry chemical
216 | Fine Cleaner L4460A (FC-L4460A) | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
217 | Fine Cleaner L4460B (FC-L4460B) | n/a | 3145 | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
218 | Flammable liquid (Thinner) | - | - | ของเหลว | 750 | ปี๊บ 15 Kg | CO2 Fire Suppression System
219 | Flux 715 M | 67-63-0,111-42-2,10035-10-6 | - | ของเหลว | 1 | ถังพลาสติก | CO2
220 | Flux Mix-1 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
221 | FLUX, AIM NC280 NOCLEAN | 67-63-0, 8050-09-7, 64741-65-7, 65997-05-9, 8040-17-3, 3234-02-4 | - | ของเหลว | 1400 | แกลลอน | CO2
222 | FLUX, AIM WS-716 | 67-63-0, 79-14-1, 6915-15-7, 141-43-5 | 2924 | ของเหลว | 12 | แกลลอน | CO2
223 | FLUX, KESTER 951 | 64-17-5, 67-63-0, 123-86-4, 67-56-1, 124-04-9 | 1987 | ของเหลว | 11 | กระป๋อง | CO2
224 | FLUX, NR10-D | 67-63-0 | 3077 | ของเหลว | 76 | แกลลอน | CO2
225 | Foam, water spray, carbon diox | 001338-23-4 | 3105 | ของเหลว | 560 | ถัง 5 ลิตร | waterspray, alcohol resistant foam, sand,
226 | Formic acid | 64-18-6 | 1799 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
227 | Formic acid | 64-18-6 | 1779 | ของเหลว | 1 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง และแบบคาร์บอนไดออกไซด์ อ่างล้างมือ
228 | Frekote | 64742-48-9 | 1866 | ของเหลว | 38 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
229 | Fumetrol 21 LF2 | - | - | ของแข็ง | 5 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
230 | Gas LPG | - | - | ก๊าซ | 750 | ถังก๊าซ 15 Kg | Co2
231 | Gelc.GS 1937 si r LIGHT GREY | 100-42-5,136-52-7 | 1866 | ของเหลว | 55 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water JET
232 | GELCOAT GS 1931 SIRRAL 7040 | 100-42-5, 80-62-6, 105-76-0 | 1866 | ของเหลว | 40 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water spray, porders
233 | GELCOATNGA 2011 HX2 ORANGE | 100-42-5,80-62-6 | 1866 | ของเหลว | 140 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water JET
234 | GELCOATNGA 2011 HX2 ORANGE-MOB | 100-42-5,80-62-6 | 1866 | ของเหลว | 450 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water JET
235 | Glass Bead | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
236 | GLUE DB-600W | 108-88-3,78-93-3,9010-98-4,80-62-6 | 1133 | ของเหลว | 900 | ถัง 50 ลิตร | CO2,foam,water spray
237 | glutaraldehyde | 111-30-8 | - | ของเหลว | 300 | tank 20 L | water mist
238 | Glycerol | 56-81-5 | - | ของเหลว | 40 | 50 กรัม | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
239 | GPV NON Toxic Rang | - | 1210 | ของเหลว | 1 | กระป๋อง 50 กรัม | CO2,ทราย,ผงดับไฟ,อย่าใช้น้ำ
240 | GPV NON Toxic Range | - | 1210 | ของเหลว | 2 | กระป๋อง 50 กรัม | Co2,ทราย,ผงดับไฟ ,อย่าใช้น้ำ
241 | Grease G-30L | n/a | n/a | ของแข็ง | 15 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
242 | Grease MTE | n/a | n/a | ของแข็ง | 100 | Tube | ผงเคมีแห้ง
243 | Grease NO.81 Polymer | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
244 | Grease Ultra-CT 3 | n/a | n/a | ของแข็ง | 15 | Tank | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
245 | Gulf Cascade EP-XLL (TH) | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ละอองน้ำ
246 | HARDENER DB-1000 | 141-78-6,000075-09-2 | 1133 | ของเหลว | 100 | 50กรัม | CO2,foam,dry chemical
247 | Hardener, Desmodur Re(Denmodur | 2422-91-5 | 1993 | ของเหลว | 2400 | ถัง 200 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
248 | HARDENER, DESMODUR RFE | 4151-51-3, 141-78-6, 108-90-7 | 1173 | ของเหลว | 10 | 50 กรัม | CO2,water spray, porders,foam
249 | HARDENER, DESMODUR RFE | 4151-51-3 | 1173 | ของเหลว | 20 | 50 กรัม | Carbon dioxide (CO2), Foam, extinguishing powder,n cases of
250 | Hardener,Desmodur Re | 2422-91-5, 141-78-6, 108-90-7, 101-68-8 | 1993 | ของเหลว | 1200 | ถัง 200 ลิตร | CO2,water spray, porders,foam
251 | HEAT, TYP44 NONSIL 1.0OZ ROHS | 1314-13-2 | - | ของแข็ง | 1 | หลอด | CO2
252 | Hebat Chrome CHC-10 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
253 | Hebat Chrome CHC-20 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
254 | Hebat Cleaner U-8 | - | - | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
255 | Hebat Nickel AW-2R | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
256 | Heef 25 AS | - | - | ของแข็ง | 25 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
257 | Heef 25 MS | - | - | ของแข็ง | 25 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
258 | Hexane | 110-54-3 | 1294 | ของเหลว | 200 | ถัง | ละอองน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
259 | Hexane | 64742-49-0 | - | ของเหลว | 4 | ถัง200ลิตร | ผงเคมีแห้ง และโฟม
260 | HI 7010 Buffer Solution pH 10.01 | - | - | ของแข็ง | 1 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
261 | HI 7022 ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes | - | - | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
262 | HI 7031 Conductivity Calibration Solution | - | - | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
263 | HI 7033 Conductivity Calibration Solution | - | - | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
264 | HI-Floc 923 | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
265 | Hi-Pon 40-03(T) Hardener | - | - | ของแข็ง | 4 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
266 | Hot Mounting compound powder (BAK-B,BAK-R) | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
267 | Hot Mounting compound powder (NET) | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
268 | HSD | 68476-90-2 | 1202 | ของเหลว | 70 | ถังขนาด 70 ล้าน ลบ.ม | โฟม
269 | Humi Seal 1B73 | 123-86-4,78-93-3 | - | ของเหลว | 11 | ถังพลาสติก | CO2
270 | Humiseal 1B73 Arerosol | 108-88-3,78-93-3,142-82-5,74-98-6,123-86-4 | - | ของเหลว | 46 | ถังพลาสติก | CO2
271 | Hydrochloric Acid | 7647-10-0 | - | ของเหลว | 12 | Glass Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
272 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 1789 | ของเหลว | 9660 | ถังพลาสติกแบบหนา | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
273 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | - | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | เคมีผง/Co2
274 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 1789 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | Use water spray, fog, or alcohol­resistant foam. Do NOT use straight streams of water. Most foams will react with the material and release corrosive/toxic gases
275 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | - | ของเหลว | 5 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
276 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 1789 | ของเหลว | 3500 | ถัง | CO2, ABFFC, โฟม
277 | HYDROCHLORIC ACID 15% | 7647-01-0 | 1789 | ของเหลว | 1500 | Tank | Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray
278 | Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 1789 | ของแข็ง | 1 | Bulb | ละอองน้ำ
279 | Hydrocut 2000 | 64742-52-5 | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
280 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | - | ของเหลว | 1 | Plastic Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
281 | Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | 2014 | ของแข็ง | 1 | Bottle | ละอองน้ำ
282 | hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 2014 | ของเหลว | 200 | แกลลอน 20 ลิตร | น้ำฉีดฝอย
283 | Hydrogen Peroxide Solution | 7722-84-1 | 2014 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
284 | Hyflo Super Cel | 68855-54-9 | - | ของแข็ง | 23 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
285 | I.P.A. | 67-63-0 | 1219 | ของเหลว | 5 | ถังแกลลอน | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
286 | Indication Solution | 497-19-8,77-09-8,64-17-5 | 1993 | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | CO2,foam
287 | Indicator 11 (D-11) | n/a | n/a | ของแข็ง | 100 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
288 | Indicator 3 (D-3) | n/a | 1219 | ของแข็ง | 100 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
289 | INK, FOR STAMPS, WHITE | 123-42-2,13983-17-0,25265-71-8,25265-71-8,112945-52-5,13463-67-7 | 1210 | ของเหลว | 40 | ถัง 5 ลิตร | CO2,water spray
290 | Insoluble sulfur | 9035-99-8 | - | ของแข็ง | 3000 | big bag | water mist
291 | IPA | 67-63-0 | 1219 | ของเหลว | 28 | แกลลอน | CO2
292 | Jotum Thinner no.02 | 64742-82-1 | 1300 | ของเหลว | 100 | ถัง 20 ลิตร | CO2
293 | Jotun Thinner no.02 | 64742-82-1 | 1300 | ของเหลว | 200 | ถัง 20 ลิตร | Recommended: alcohol-resistant foam, CO2,
294 | JOTUN THINNER NO.17 | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
295 | KA-025/25T11:KATSUYA ACRYLIC LACQUER | 108-88-3 | - | ของเหลว | 2480 | กระป๋อง(Can) | CO2/ผงเคมีแห้ง/โฟม
296 | Kawasaki AC 505 Frame Flat Super Black | - | 1263 | ของแข็ง | 16 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
297 | Kerosine | 8008-20-6 | - | ของเหลว | 90 | ปี๊บ | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
298 | Kerosine (น้ำมันก๊าด) | 8008-20-6 | 1223 | ของแข็ง | 18 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
299 | Killfoam-300 | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
300 | Kyzen Cybersolv 141-R | 156-60-5, 102687-65-0, 138495-42-8 | - | ของเหลว | 75 | แกลลอน | CO2
301 | Kyzen Lonox L5611 | 29911-27-1, 97-99-4 | - | ของเหลว | 2 | แกลลอน | CO2
302 | L6301 Clear (Silicone Sealant) | n/a | n/a | ของแข็ง | 330 | Pieces | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
303 | Lacquer-gloss T-5000 | - | - | ของแข็ง | 4 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
304 | Lead Free | 7439-92-1 | 3082 | ของแข็ง | 40 | กล่องกระดาษ | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
305 | Lead powder | 7439-92-1 | - | ของเหลว | 245 | กระปุกพลาสติก | CO2
306 | Lead powder | 7439-92-1 | - | ของเหลว | 0 | ถังพลาสติก | CO2
307 | Leak Check | n/a | 1950 | ของแข็ง | 345 | Can | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
308 | Link Black Ink 1010 | n/a | 1210 | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
309 | Linx Solvent 1505 | - | - | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
310 | LIQUEFIED PETROLEUM GAS | 68476-85-7 | 1075 | ก๊าซ | 60 | Liquefied Gas Tank | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
311 | Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 68476-85-7 | 1075 | ของแข็ง | 15 | Cylinder | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
312 | Liquefied Petroleum Gases | 68746-85-7 | 1075 | ก๊าซ | 590 | ถังบรรจุก๊าซ | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
313 | Liquid Soap Switch (สบู่เหลว) | n/a | n/a | ของแข็ง | 4 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
314 | Loctie 406 | 7085-85-0 | 3334 | ของเหลว | 1000 | หลอด 20 กรัม | dry chemical,Carbon dioxide
315 | Loctite 263 Threadlocker | - | 3082 | ของแข็ง | 250 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
316 | LOCTITE 403 PRISM | 27816-23-5 | 3334 | ของเหลว | 2 | หลอดพลาสติก | CO2
317 | Loctite 406 | 7085-85-0 | 3334 | ของเหลว | 2000 | หลอด 20 กรัม | Dry chemical powder,Carbon dioxide
318 | Loxeal Istant 23 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Piece | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
319 | LP Adhesive (กาวดันล้อป) | - | - | ของแข็ง | 4 | Can | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
320 | LPG | 106-97-8 | - | ของแข็ง | 40 | ถัง | ผงเคมีแห้ง CO2 โฟม
321 | LPG | 68746-85-7 | 1075 | ของเหลว | 9 | ถังนิรภัยทรงกระบอก | สารดับเพลิงที่เหมาะสม / Suitable extinguishing media:ผงเคมีแห้งคาร์บอนไดออกไซด์ และละอองน้ำหรือหมอกน้ำ ***หา้มใช้น้ำที่ฉีดเป็นลำบนก๊าซเพราะสามารถทำให้เกิดระเบิดและไฟ จะลุกลาม
322 | LPG | 68476-85-7 | 1075 | ของเหลว | 13600 | ถังสเฟียร์ | น้ำ
323 | LPG | 68746-85-7 | 1075 | ก๊าซ | 17898 | ถังBulk | สารดับเพลิงที่เหมาะสม / Suitable extinguishing media:ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และละอองน้ำหรือหมอกน้ำ ห้ามใช้น้ำที่ฉีดเป็นลำบนกา๊ซเพราะสามารถทำให้เกิดการระเบิดและไฟ จะลุกลาม
324 | LPG | 68746-85-7 | - | ก๊าซ | 45 | ถัง | โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง และคาร์บอนไดออกไซด์
325 | LPG | 68746-85-7 | 1075 | ของเหลว | 96 | ถัง(ถังละ 48 kg.) | คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห้ง
326 | LPG แก๊ส 15 ก.ก | 106-99-0 | - | ก๊าซ | 450 | ถังบรรจุก๊าซขนาดเล็ก(Cylinder) | CO2/ผงเคมีแห้ง/โฟม
327 | Lupranote T-80 | 26471-62-5 | - | ของเหลว | 20000 | Drum | Dry chemical, คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
328 | M-Tex M 219 Sling Lube | n/a | n/a | ของแข็ง | 16 | Can | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
329 | M-TextT MT 008 (Grease) | n/a | n/a | ของแข็ง | 18 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
330 | Magicron NH-1 Black | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
331 | Magicron Thinner No.7-3 (KY) | n/a | 1993 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
332 | Magnesium (Mg) 100%by weight | 7439-95-4 | 1418 | ของแข็ง | 2000 | พาเลช | ทรายแห้ง
333 | MC Oil 22 | n/a | n/a | ของแข็ง | 18 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
334 | Mei Fluid WG46 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
335 | MEPOXE | 001338-23-4,7722-84-1,78-93-3 | 3105 | ของเหลว | 360 | ถัง 5 ลิตร | CO2,water spray, chemical powder
336 | Mesitylene | 108-67-8 | - | ของเหลว | 4 | 50กรัม | Bubble,Powder Fire Extinguishing
337 | Mesitylene | 108-67-8 | - | ของเหลว | 8 | 50 กรัม | Bubble, Powder Fire Extinguishing
338 | Metalast TCP-HF | 12336-95-7 | - | ของเหลว | 200 | ถังพลาสติก | เคมีแห้ง
339 | Metalast TCP-HF | 12336-95-7 | - | ของเหลว | 200 | ถัง 200 ลิตร | dry chemical
340 | Metalina D202 | - | - | ของเหลว | 1200 | ถังขนาดบรรจุ 200 L | ผงเคมีแห้ง
341 | Methanethiol | 74-93-1 | 1064 | ของเหลว | 500 | ถัง | น้ำ
342 | Methanol | 67-56-1 | - | ของเหลว | 960 | ปี๊ป | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
343 | Methanol | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 400 | ถัง IBC | เคมีแห้ง/CO2
344 | METHANOL | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 200 | Glass bottle | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
345 | Methanol | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 200 | ถัง | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง และน้ำฉีดเป็นฝอย
346 | methanol | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 200 | ถัง | น้ำ
347 | methanol | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 105 | Gallon | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ห้ามใช้สารดับเพลิงที่มีน้ำ
348 | methyl alcohol | 67-56-1 | 1230 | ของเหลว | 56 | ปี๊ป | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
349 | METHYL ALCOHOL | 67-56-1 | - | ของเหลว | 3 | ปี๊บ | ผงเคมีแห้งและโฟม
350 | methyl alcohol | 67-56-1 | 1230 | ของแข็ง | 86 | หลอด | CO2, ABFFC, โฟม
351 | Methyl Ethly Ketone | 78-93-3 | 1193 | ของแข็ง | 5000 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
352 | Methyl Ethyl Ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 3200 | ถังพลาสติกแบบหนา | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
353 | Methyl Ethyl Ketone | 1338-23-4 | 2250 | ของเหลว | 660 | ถัง | ละอองน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และฮาลอน
354 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 10 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water ,dry chemical
355 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 15 | ถัง | ถังดับเพลิง
356 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 1133 | ของเหลว | 60 | 50 กรัม | CO2, extinguishing powder or water spray.
357 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 20 | ถัง 25 ลิตร | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
358 | Methyl Ethyl Ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 4 | ขวด | คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง
359 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 1193 | ของเหลว | 6 | ขวดแก้วสีชา | โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง และคาร์บอนไดออกไซด์
360 | Methyl ethyl ketone peroxide | 1338-23-4 | 3105 | ของเหลว | 2800 | ถัง 25 ลิตร | Recommended extinguishing media: Water spray from a safe distance, preferably with a water-fog nozzle.
361 | Methyl ethyl ketone peroxide | 1338-23-4 | 3105 | ของเหลว | 100 | ถัง 25 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water jet.
362 | Methyl ethyl ketone peroxide | 1338-23-4 | 3105 | ของเหลว | 3000 | ถัง 25 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
363 | Methyl ethyl ketoxime | 96-29-7 | 1993 | ของเหลว | 141 | ปี๊บ | CO2, ABFFC, โฟม
364 | methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | 1245 | ของเหลว | 50 | ถังเหล็ก(Steel Drum) | ABFFC
365 | METHYLENE DICHLORIDE | 75-09-2 | - | ของเหลว | 1200 | ถังเหล็ก(Steel Drum) | ผงเคมีแห้ง CO2 โฟม ทราย ดิน หรือการฉีดน้ำเป็นละออง
366 | Methylene chloride | 75-09-2 | 1593 | ของเหลว | 340 | ถัง | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง และน้ำฉีดเป็นฝอย
367 | Methylene chloride | 75-09-2 | 200-838-9 | ของเหลว | 6 | ขวดสีชา | โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง และคาร์บอนไดออกไซด์
368 | MG-51T | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Roll | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
369 | Mineral HYD 46 | - | - | ของแข็ง | 20 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
370 | Mobil Delvac 1340 | - | - | ของแข็ง | 18 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
371 | Mobil Delvac Hydraulic 10W | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
372 | Mobil Velocite Oil No.3 | - | - | ของแข็ง | 18 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
373 | Mobil Velocite Oil No.6 | - | - | ของแข็ง | 200 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
374 | Mobil Velocity Oil No.3 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Drum | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
375 | Modul Bleg | - | 3149 | ของเหลว | 20 | ถัง 25 ลิตร | CO2,foam, dry chemical
376 | Modul Bleg | - | 3149 | ของเหลว | 40 | ถัง 25 ลิตร | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
377 | Mold release CHEMLEASE PMR | 95-47-6,64742-95-6,95-63-6,108-67-8,25340-17-4 | 1866 | ของเหลว | 30 | ถัง 25 ลิตร | foam, dry chemical,Carbon dioxide
378 | Monoethylene glycol | 107-21-1 | 1188 | ของเหลว | 15 | แกลลอน | Dry chemical Extinguisher
379 | Mould Release Spray | - | - | ของแข็ง | 400 | Can | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
380 | MT_CLE_GEN_Cream cleaning | 68131-39-5,64742-47-8,57-11-4 | - | ของเหลว | 12 | กระปุก | CO2
381 | MT_REF_GEN_Super Cool Coolant | 57-55-6, 7732-18-5 | - | ของแข็ง | 2 | แกลลอน | CO2
382 | Murexide | 3051-09-0 | n/a | ของแข็ง | 5 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
383 | n-butyl acetate | 123-86-4 | 1263 | ของเหลว | 20 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
384 | n-butyl acetate | 123-86-4 | 1263 | ของเหลว | 15 | drum | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
385 | Naphtha(petroleum)hydrotreated | 64742-48-9 | - | ของเหลว | 2000 | ถัง 200 ลิตร | ถังดับเพลิงเคมีแห้ง CO2
386 | Neutrallizer 4055 (NT-4055) | n/a | 1824 | ของแข็ง | 25 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
387 | NGL | 64741-48-8 | 1075 | ของเหลว | 16000000 | ถังขนาด 8 ล้านลิตร | โฟม
388 | Nickel Carbonate | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
389 | Nickel Chloride | 7791-20-0 | 3288 | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
390 | Nickel Sulphate | 7786-81-4 | 3288 | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
391 | Nickel Vale Inco | - | - | ของแข็ง | 50 | Box | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
392 | Nippon Floor Coating BS | n/a | n/a | ของแข็ง | 4 | Can | CO2,โฟม
393 | Nippon Floor Coating Hardener | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Can | CO2,โฟม
394 | Nitric Acid | 7697-37-2 | - | ของเหลว | 22 | Glass Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
395 | Nitric acid | 7697-37-2 | 2031 | ของแข็ง | 2 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,ละอองน้ำ
396 | nitric acid | 7697-37-2 | 2032 | ของเหลว | 200 | แกลลอน 20 ลิตร | ผงเคมีแห้ง
397 | Nitric Acid | 7697-37-2 | 2031 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide
398 | nitric acid | 7697-37-2 | 2031 | ของเหลว | 35 | ขวด | เคมีแห้ง
399 | nitric acid | 7697-37-2 | 2031 | ของเหลว | 35 | ขวดพลาสติก | Cry chemical
400 | nitric acid | 7697-37-2 | 2031 | ของเหลว | 6 | ขวดแก้ว(Glass Bottle) | -
401 | Nitrogen | 7727-37-9 | 1066 | ก๊าซ | 210 | Cylinder | ลดอุณหภูมิของถังบรรจุก๊าซ
402 | Nitrogen | 7727-37-9 | - | ก๊าซ | 16 | cylinder | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
403 | NITROGEN | 7727-37-9 | 1066 | ก๊าซ | 60 | Liquefied Gas Tank | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
404 | Norox MCP-75 | 131-11-3, 1338-23-4, 80-15-9, 6846-50-0, 93-58-3, 98-82-8,7722-84-1,617-94-7,7732-18-5,78-93-3,98-86-3 | 3105 | ของเหลว | 680 | ถัง 25 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
405 | NOROX MEKP 925H | 1338-23-4,131-11-3,93-58-3,7722-84-1,78-93-3 | 3105 | ของเหลว | 1500 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water spray
406 | Norox MEKP-925H | 131-11-3,6846-50-0,1338-23-4,93-58-3,7722-84-1,78-93-3,7732-18-5 | 3105 | ของเหลว | 3 | 50กรัม | water spray, foam
407 | NORPOL GELCOAT GPD 1925 SIR | 100-42-5, 105-76-0 | 1866 | ของเหลว | 9000 | ถัง 200 ลิตร | CO2, Sand
408 | NOX RUST 366 | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
409 | Nozzle Dip Gel # KV-517 | - | - | ของแข็ง | 300 | Bottle | ละอองน้ำ
410 | O - xylene | 95-47-6 | 1866 | ของเหลว | 4 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
411 | O - xylene | 95-47-6 | 1866 | ของเหลว | 75 | ถัง 25 ลิตร | Use foam, Carbon dioxide or dry Chemical.
412 | OCE F3-F11 Toner | - | - | ของแข็ง | 60 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
413 | oil clean | 9016-45-9 | - | ของเหลว | 3 | ถังแกลลอน | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
414 | Omega 612 | - | - | ของแข็ง | 5 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2
415 | One Coat Enamel No500 Black EP-3 | - | - | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
416 | OS 20 SILICONE FLUID | 107-51-7 | - | ของแข็ง | 15 | แกลลอน | CO2
417 | Oxygen | 7782-44-7 | 10731072 | ของแข็ง | 108 | ถังบรรจุก๊าซ | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
418 | Oxygen | 7782-44-7 | - | ก๊าซ | 40 | cylinder | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
419 | OXYGEN | 7782-44-7 | 1072 | ก๊าซ | 60 | Liquefied Gas Tank | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
420 | OXYGEN | 7782-44-7 | 1075 | ของเหลว | 24000 | ถัง(ถังละ 6000 L.) | คาร์บอนไดออกไซด์ และผงเคมีแห้ง
421 | P-12 | - | - | ของแข็ง | 8 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
422 | P-80 Rubber Lubricant Emulsion | - | - | ของแข็ง | 1 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
423 | P.P.Primer | 1330-207,111-15-2 | 1307 | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
424 | P.P.Primer | -1537 | 1307 | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | Foam, water spray or fog. Dry chemical powder, carbon dioxide,
425 | Pack Test Chromium (Hexavalent) | - | - | ของแข็ง | 5 | Tube | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
426 | Pack Test Nickel | - | - | ของแข็ง | 5 | Tube | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
427 | Palbond L3020 Replenishing (PB-L3020RT) | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
428 | Palbond L3150R | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
429 | Palene GCN (LN-GCN) | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Gallon | ผงเคมีแห้ง
430 | PB-300 (Mold Cleaner) | 7664-38-2, 1310-73-2 | 1805 | ของเหลว | 15 | ถัง | ไม่ติดไฟ/ทราย,น้ำ
431 | PBT-G15 NC101(EX) | - | - | ของแข็ง | 200 | Bag | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
432 | PENGUARD ENAMEL COMP A | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
433 | PENGUARD FC COMP B | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
434 | PEROXIDE 1(handlay)-25 kg | 1338-23-4,131-11-3,6846-50-0,7722-84-1,78-93-3,7732-18-5 | 3105 | ของเหลว | 50 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water JET
435 | Phenolphthalein (PP) | n/a | 1170 | ของแข็ง | 460 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
436 | Poly Strip Ni - A | - | - | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
437 | Poly Strip Ni - B | - | - | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
438 | Poly Strip Ni - C | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
439 | POLYCHLOROPRENE ADHESIVE | 67-64-1,108-88-3 | - | ของเหลว | 300 | ถัง 25 ลิตร | water spray, foam
440 | POLYCHLOROPRENE ADHESIVE | - | - | ของเหลว | 600 | ถัง 25 ลิตร | Foam, water spray, carbon dioxide, dry powder.
441 | POLYLITEDION FR 800-M750 a 249 | 100-42-5, 1309-64-4, 136-52-7, | 1866 | ของเหลว | 1300 | ถัง 200 ลิตร | CO2,water spray, porders,foam
442 | Potassium chloride | - | - | ของแข็ง | 250 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
443 | Potassium Fluoride | 7789-23-3 | - | ของแข็ง | 6 | Plastic Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
444 | Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | - | ของแข็ง | 2 | Plastic Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
445 | POTTING, COMPOUN 1003A EPOXY RESIN | - | - | ของเหลว | 640 | ถังเหล็ก | CO2
446 | POTTING, COMPOUN 1003B HARDENER | - | - | ของแข็ง | 185 | ถังเหล็ก | CO2
447 | Powernics 150 F-1 Black | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
448 | Powernics 150 F-2 | n/a | n/a | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
449 | Prepalene Z (PL-Z) | n/a | n/a | ของแข็ง | 25 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
450 | Prepalene ZH (PL-ZH) | n/a | n/a | ของแข็ง | 10 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
451 | Prepalene ZN | n/a | n/a | ของแข็ง | 10 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
452 | Preton R-300U | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
453 | Pro Mepon | - | 3253 | ของแข็ง | 100 | ถัง 20 ลิตร | dry chemical,Carbon dioxide
454 | Pro Mepon | - | 3253 | ของแข็ง | 200 | ถัง 20 ลิตร | Dry chemical powder,Carbon dioxide
455 | Prodag | - | - | ของแข็ง | 23 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
456 | Propane | 74-98-6 | - | ก๊าซ | 3 | กระป๋อง(Can) | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
457 | PUNCHING OIL BS | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
458 | R-BKI Roimark Black Stencil | 123-42-2,1333-86-4,25265-71-8 | 1210 | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | CO2,water spray, foam
459 | Reflecting Traffic Paint | n/a | 1263 | ของแข็ง | 3 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
460 | Refrigerant R22 | 75-45-6 | 1080 | ของแข็ง | 40 | ถัง(ถังละ 10 kg.) | คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม และผงเคมีแห้ง
461 | RESIN FOR VARIM, ETERNAL | 10042-5 | 1866 | ของเหลว | 10000 | ถัง 500 ลิตร | Carbon dioxide,foam, Powder
462 | RESIN FOR VARIM, ETERNAL | - | 1866 | ของเหลว | 20000 | ถัง500 ลิตร | Carbon dioxide. Foam. Powder.
463 | Richo Toner Type 621D Black | n/a | n/a | ของแข็ง | 1100 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
464 | Rofill Ink(Black) | 1330-20-7,100-41-4,71-36-3,107-98-2 | - | ของเหลว | 300 | ขวด 20 กรัม | water spray, foam, dry chemical
465 | ROLMARK WHITE STENCIL INK | 123-42-2,112945-52-5,37244-96-5,68953-58-2,13463-67-7 | 1210 | ของเหลว | 15 | ถัง 5 ลิตร | water spray,CO2
466 | RTV, LOCTITE 5145 | 68909-20-6, 1112-39-6, 78-10-4 | - | ของเหลว | 6 | หลอด | CO2
467 | RTV, SILICONE PRIMERLESS WHITE | 1185-55-3 | - | ของเหลว | 24 | หลอดพลาสติก | CO2
468 | Rubber Solution GXFN 4705 | 108-88-3, 64742-49-0, 1314-13-2 | 1284 | ของเหลว | 2000 | ถัง 200 ลิตร | water spray
469 | Rubbing Compound # 100 | n/a | n/a | ของแข็ง | 500 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
470 | RUSKAN AKB-25 | - | - | ของเหลว | 40 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
471 | Rust Expeller A186 | - | - | ของแข็ง | 200 | ถังขนาดบรรจุ 20 L | ผงเคมีแห้ง
472 | Rust Veto 50 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
473 | RUSTKOTE FLUID 945 | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
474 | S 2000 PART A | 108-88-3,142-82-5,78-93-3,8050-09-7,1314-13-2 | 1133 | ของเหลว | 80 | ถัง 5 ลิตร | water spray, foam, dry chemical
475 | S 298 PART A | 108-88-3, 64742-49-0, 110-54-3, 120-78-5, 1314-13-2 | 1133 | ของเหลว | 7000 | ถัง 200 ลิตร | CO2,water spray, porders,foam
476 | S 5001 Part A | 78-93-3, 108-88-3, 1314-13-2 | 1133 | ของเหลว | 30 | 50 กรัม | CO2,water spray, powders,foam
477 | S 5001 PART B | 75-09-2,9016-87-9,32055-14-4 | 1593 | ของเหลว | 40 | ขวด 20 กรัม | water spray, foam, dry chemical
478 | SA 65 Thinner | n/a | n/a | ของแข็ง | 4 | Pail | ผงเคมีแห้ง
479 | Saline | 7647-14-5 | - | ของแข็ง | 1 | กะบะมีฝาปิด | เคมีแห้ง
480 | Saline | 7647-14-5 | - | ของแข็ง | 1 | กระบะพลาสติก | dry chemical
481 | Savecoat Frame Phantom Silver No.458 (N) | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
482 | Showa SS7G | - | - | ของแข็ง | 6000 | Under ground tank | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
483 | Showa SS8G | - | - | ของแข็ง | 18000 | Under ground tank | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
484 | Silica Gel | 112926-00-8 | n/a | ของแข็ง | 5 | Pack | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
485 | Silica Gel Blue | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
486 | Silopren LSR Colorpaste orange | - | - | ของเหลว | 3 | ถัง 200 ลิตร | All standare extinguishing agent are suitable
487 | Silopren LSR Colorpaste orange | - | - | ของเหลว | 6 | ถัง 200 ลิตร | All standard extinguishing agents are suitable.
488 | SM 1000 | - | - | ของเหลว | 5 | ขวด 50 กรัม | water spray, foam, dry chemical
489 | SM 1000 | - | - | ของเหลว | 10 | ขวด 50 กรัม | Use water spray,foam ,dry chemical powder
490 | Smart San H-1 | - | - | ของแข็ง | 5 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
491 | Smoke Signal,Orange,3 min | 3811-04-9,63-42-3,8002-74-2,81-64-1 | 1.4s | ของแข็ง | 55 | กระป๋อง 370 กรัม | Use large volume of water to control bun
492 | Smoke Signal,Orange,3 min | 698078 | 1.4S | ของแข็ง | 110 | กระป๋อง 370 กรัม | Once ignited units canont be extinguished unit all
493 | SN Grease 031 | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
494 | Sodium carbonate | 497-19-8 | 1993 | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | CO2 foam powder.
495 | Sodium Chloride | - | - | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
496 | Sodium Fluoride (PT) | - | 1690 | ของแข็ง | 460 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
497 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | 1824 | ของเหลว | 4000 | แท็งค์ | ผงเคมีแห้ง น้ำ
498 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | - | ของแข็ง | 200 | ถุง(Bag) | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
499 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | - | ของเหลว | 20 | ขวดแก้ว | เคมีผง/Co2
500 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | 1824 | ของเหลว | 75000 | แทงค์ | ผงเคมีแห้ง
501 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | 1823 | ของแข็ง | 300 | ถุงขนาดบรรจุ 25 KG. | ผงเคมีแห้ง
502 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | - | ของเหลว | 375 | ถัง 15 l | ถังดับเพลิง , Halotrom
503 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | 1824 | ของเหลว | 15 | ถัง | ไม่ติดไฟ/ทราย,น้ำ
504 | sodium hydroxide | 1310-73-2 | - | ของแข็ง | 2400 | tank | water mist
505 | Sodium Hydroxide 50% | 1310-73-2 | - | ของเหลว | 60832 | Storage tank | ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, CO2, ทราย
506 | Sodium Hydroxide 50% | 1310-73-2 | 1823 | ของแข็ง | 1000 | Bulb | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
507 | Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 1823 | ของเหลว | 240 | Gallon | water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical และcarbon dioxide.
508 | Sodium Hydroxide 98% | 1310-73-2 | 1824 | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
509 | Sodium Hydrxide Flake 98% | 1310732 | 1823 | ของแข็ง | 375 | กระสอบพลาสติก | ใช้มาตรการที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
510 | Sodium Hypochlorite | 7681-52-9 | - | ของเหลว | 1 | Plastic Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
511 | Sodium hypochlorite | 7681-52-9 | 1791 | ของเหลว | 250 | ถังพลาสติกแบบหนา | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
512 | sodium hypochlorite | 7681-52-9 | - | ของแข็ง | 6162 | tank | water mist
513 | Sodium metabisulphite (Na2S2O5) | 7681-57-4 | - | ของแข็ง | 25 | Bag | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
514 | Sodium Silicate | - | - | ของแข็ง | 18 | Can | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
515 | SOLDERING FLUX NS-F850 | - | - | ของเหลว | 100 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
516 | solid carbon dioxide | 124-38-9 | 2178 | ของเหลว | 6045 | Tank | ลดอุณหภูมิของถังบรรจุก๊าซ
517 | solid carbon dioxide | 124-38-9 | - | ของแข็ง | 6000 | bulk | แผนฉุกเฉินก๊าซรั่ว
518 | Solquench WP-8600S | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
519 | Solvent 1425 | 108-88-3 | - | ของเหลว | 800 | ถังเหล็ก(Steel Drum) | CO2 /ผงเคมีแห้ง /โฟม
520 | Solvent naphtha (petroleum) heavy aromatic | 64742-94-5 | 1268 | ของเหลว | 40000 | Underground Tank | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ /สวม ชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกับการ หายใจชนิดมีถังอากาศ ให้เคลื่อนย้าย ท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย ให้ฉีดละออง น้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ
521 | Solvent naphtha (petroleum) light aromatic | 64742-95-6 | 1268 | ของเหลว | 40000 | Underground Tank | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ /สวม ชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกับการ หายใจชนิดมีถังอากาศ ให้เคลื่อนย้าย ท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย ให้ฉีดละออง น้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ
522 | Solvent Xylene | 1330-20-7 | 1993 | ของแข็ง | 165 | ถัง | ละอองน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
523 | Sonax MOS-2-Oil | - | - | ของแข็ง | 400 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
524 | SONIC SOLVENT | 1310-73-3 | - | ของเหลว | 150 | แกลลอน | CO2
525 | SPEED F5 | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
526 | SS NO.17S Hydraulic Fluid | - | - | ของแข็ง | 25000 | Under ground tank | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
527 | SS37 Hydraulic Fluid | - | - | ของแข็ง | 25000 | Under ground tank | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
528 | STAR BOND 612 | 78-93-3 | - | ของเหลว | 1600 | ถัง 200 ลิตร | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์
529 | SU-323 Daphne Maxicool MS | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,ละอองน้ำ
530 | Sugicut CS-54G | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
531 | sulfur | 10025-67-9 | - | ของแข็ง | 6450 | big bag | water mist
532 | Sulfuric Acid | 7664-93-9 | - | ของเหลว | 2 | Glass Bottle | ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, CO2
533 | Sulfuric acid | 7664-93-9 | 1830 | ของเหลว | 6000 | แท็งค์ | ผงเคมีแห้ง
534 | Sulfuric acid | 7664-93-9 | - | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | เคมีผง/Co2
535 | Sulfuric acid | 7664939 | 1830 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
536 | Sulfuric acid | 7664-93-9 | 1830 | ของเหลว | 5 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
537 | sulfuric acid | 7664-93-9 | 1830 | ของเหลว | 2 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง และแบบคาร์บอนไดออกไซด์ อ่างล้างมือ
538 | Sulfuric acid (H2SO4) 96% | 7664-93-9 | 1830-1832 | ของแข็ง | 2 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
539 | Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 1830 | ของเหลว | 240 | Gallon | water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical และ carbon dioxide.
540 | Sulfuric acid 50% (W/W) Solution | 7664-93-9 | 2796 | ของแข็ง | 1000 | Bulb | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
541 | Sulfuric acid 98% | 7664-93-9 | 1830 | ของแข็ง | 30 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
542 | Sulfuric adcid 98% | 7664939 | 1830 | ของแข็ง | 700 | แกลอนขนาด 35 กก. | ใช้มาตรการที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
543 | Sulphuric acid | 7664-93-9 | 183060 | ของเหลว | 1715 | ถังพลาสติกแบบหนา | ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์,ชุดป้องกันสารเคมี,หน้ากากที่มีไส้กรอง
544 | SUNCLEAN EXTRA | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
545 | Sunlight Dishwashing Liquid | - | - | ของแข็ง | 3600 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
546 | Sunpar 115 | - | - | ของแข็ง | 20 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
547 | SUNTEK 302 | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
548 | SUNTEK 303 | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
549 | SUNTEK 401 | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
550 | Super Check Developer UD-ST | - | - | ของแข็ง | 225 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
551 | Super Check Developer UP-ST | - | - | ของแข็ง | 225 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
552 | Super Check Developer UR-ST | - | - | ของแข็ง | 225 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
553 | Super Check Developper UD-ST | - | - | ก๊าซ | 4 | กระป๋องบรรจุ 305 g | ผงเคมีแห้ง
554 | Super Check Penetrant UP-ST | - | - | ก๊าซ | 4 | กระป๋องบรรจุ 310 g | ผงเคมีแห้ง
555 | Super Glo Fluorencent OD-2800T | - | - | ของเหลว | 162 | ถังขนาดบรรจุ 18 L | ผงเคมีแห้ง
556 | Super Hydraulic (AW) 32 | - | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
557 | Super Hydraulic (AW) 46 | - | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
558 | Super Hydraulic 10W | n/a | n/a | ของแข็ง | 20 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2
559 | Superlac 5500 Thinner | - | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
560 | Superlac Hi-Solid Thinner UCS | - | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
561 | Superlac HS-600 NH-303 M | - | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
562 | Superlac HS-600 NH-303M(HG) | n/a | 1263 | ของแข็ง | 16 | Pail | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
563 | Superlac N-82 NH-105 MAT Black (N) | n/a | 1263 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
564 | Superlac TG/UC Thinner Suzuki | - | - | ของแข็ง | 15 | Pail | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
565 | Surfclener Select 100 | - | 3262 | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
566 | Synthetic Oil MT-105 Plus 2 | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
567 | Synthetic Reducer | - | - | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | dry chemical
568 | Synthetic Reducer | N/A | - | ของเหลว | 10 | ถัง 5 ลิตร | Dry chemical powder or Alcohol -type foam
569 | T 801 THINNER | 1330-20-7 | - | ของเหลว | 200 | ถังเหล็ก(Steel Drum) | CO2/ผงเคมีแห้ง/โฟม
570 | TAT INDELIBLE INK | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
571 | TAT Indelible Ink STSG - Black | n/a | n/a | ของแข็ง | 55 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
572 | TAT Solvent SOL-32 | n/a | 1210 | ของแข็ง | 55 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
573 | Tenkazai 5292 | - | - | ของแข็ง | 15 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
574 | Tenkazai A | - | 2790 | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
575 | Tenkazai C | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
576 | TEST_ESD_GEN_Perfect Degreaser Spray | - | - | ของเหลว | 4 | กระป๋อง | CO2
577 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | - | ของเหลว | 80 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิง อ่างล้างหน้า
578 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1897 | ของเหลว | 50 | ขวดแก้ว | ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง และแบบคาร์บอนไดออกไซด์ อ่างล้างมือ
579 | THERMALCOTE GREASE 249 | 1314-13-2 | - | ของเหลว | 4 | หลอด | CO2
580 | Thinner AAA | 1330-20-1 | 1263 | ของเหลว | 20 | gallon | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
581 | Thinner NO.AAA | - | - | ของแข็ง | 15 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
582 | Thinner SNCC | 111-15-9,67-64-1,108-88-3 | - | ของเหลว | 5 | ถัง 5 ลิตร | foam, dry chemical
583 | THINNER, 521 MIX TOGETHER | 1330-20-7 | 1263 | ของเหลว | 10 | กระป๋อง | CO2
584 | Three Bond 1375B | - | - | ของแข็ง | 200 | Drum | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
585 | Three Bond 2706 | 67-64-1,64-17-5 | - | ของแข็ง | 36 | ถังพลาสติก | CO2
586 | Three Bond 6602T | - | 1993 | ของแข็ง | 480 | CN | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
587 | THREEBOND 1207D | - | - | ของเหลว | 200 | Tube | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
588 | THREEBOND 1390E | - | - | ของเหลว | 100 | Glass bottle | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
589 | THREEBOND 1401C | - | - | ของเหลว | 100 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
590 | THREEBOND 2229B | - | - | ของเหลว | 100 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
591 | Tinner C 25/90 S | 108-65-6 | 1263 | ของเหลว | 40 | drum | โฟม, CO2, ผงเคมีแห้ง
592 | Tinner C 25/90 S | 2736276 | 1993 | ของเหลว | 40 | drum | โฟม,CO2,ผงเคมีแห้ง
593 | Tioxide | 13463-67-7 | 1263 | ของเหลว | 100 | กระป๋อง | ผงเคมีแห้ง น้ำ Co2
594 | Titrating Solution 11 (T-11) | - | 1824 | ของแข็ง | 460 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
595 | Titrating Solution 20 (T-20) | - | 1830 | ของแข็ง | 460 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
596 | TOA 201 Roofseal | n/a | n/a | ของแข็ง | 3 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
597 | TOA G353 สีเคลือบเงา | - | - | ของแข็ง | 4 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
598 | TOA Glipton Enamel (G100) | - | - | ของแข็ง | 4 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
599 | TOA Polyurethane 2K Gross # T-8100 | n/a | 1263 | ของแข็ง | 4 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
600 | TOA Polyurethane 2K Gross # T-8111 | n/a | 1263 | ของแข็ง | 4 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
601 | TOA Roadline Paint # 715 | n/a | 1263 | ของแข็ง | 3 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
602 | TOA Shield 1 Nano Matt for Interior E100 | - | - | ของแข็ง | 0 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
603 | TOA Spray | - | - | ของแข็ง | 400 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
604 | TOA Trafficr # 713 | n/a | n/a | ของแข็ง | 3 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
605 | TOA Trafficr # 717 | n/a | n/a | ของแข็ง | 3 | Can | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
606 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 615 | ปี๊บ | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
607 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 40000 | Underground Tank | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ /สวม ชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกับการ หายใจชนิดมีถังอากาศ ให้เคลื่อนย้าย ท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย ให้ฉีดละออง น้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ
608 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 5 | กระป๋อง | Dry chemical Extinguisher
609 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 200 | ถัง | ละอองน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
610 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 19800 | ถัง 200 ลิตร | CO2, extinguishing powder or water spray.
611 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 1800 | ถัง 50 ลิตร | Foam, water spray or fog. Dry chemical powder,
612 | Toluene | 108-88-3 | 1294 | ของเหลว | 320 | ถัง 5 ลิตร | Use water spray,foam ,dry chemical powder
613 | Toner Black | - | - | ของแข็ง | 900 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
614 | Toner Cyan | - | - | ของแข็ง | 600 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
615 | Toner Magenta | - | - | ของแข็ง | 600 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
616 | Toner Yellow | - | - | ของแข็ง | 600 | Tube | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
617 | TOOLING RESIN RM2000-50 | 100-42-5, 80-62-6 | 1866 | ของเหลว | 100 | ถัง 200 ลิตร | foam
618 | TREEBOND 2217H | - | - | ของเหลว | 100 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
619 | Trimethyl borate | 121-43-7 | - | ของเหลว | 260 | แกลอน | ถังดับเพลิงเคมีแห้ง CO2
620 | Trivalent Chromium | - | - | ของแข็ง | 500 | Bottle | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
621 | TV, CLEAR-3145 ROHS | 1185-55-3 | - | ของเหลว | 2 | หลอดพลาสติก | CO2
622 | U-Cleaner US-28T | - | 1823 | ของแข็ง | 20 | Bag | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
623 | Ultra EP Grease No.2 | n/a | n/a | ของแข็ง | 15 | Tank | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
624 | Ultra-Fresh DW-30 | 27138-31-4 | - | ของเหลว | 50 | Drum | Dry chemical, คาร์บอนไดออกไซด์ และโฟม
625 | Ulvac R-7 | n/a | n/a | ของแข็ง | 2 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
626 | Ulvac SMR-100 Rotary Vacuum Pump Oil | n/a | n/a | ของแข็ง | 1 | Pail | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
627 | Uniclean 154 (DR) | - | - | ของแข็ง | 40 | Tank | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
628 | Unistrip Nocur | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
629 | Vaccurate 68 | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
630 | VISOCOLOR ECO CHROMIUM (VI) | - | - | ของเหลว | 5000 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
631 | VN 604 | - | - | ของเหลว | 21 | ถัง 5 ลิตร | 'Water foy foam CO2 Dry Chemical other.
632 | W-10 | - | - | ของแข็ง | 8 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,โฟม,ละอองน้ำ
633 | WAX SOLVENT 98-72(MOB etc)5 It | 100-42-5,1330-20-7 | 1993 | ของเหลว | 2900 | ถัง 25 ลิตร | CO2,water JET
634 | WHITE FOR MAKRING | 24937-78-8,109-99-9,13463-67-7 | - | ของเหลว | 15 | ถัง 1ลิตร | water spray, foam, dry chemical
635 | WHITE INK FOR MAKRING | 24937-78-8 | - | ของเหลว | 30 | ถัง1 ลิตร | Use water spray,foam ,dry chemical powder
636 | WONDER MASK PX PEELABLE SOLDER MASK 2222 | 13463-67-7 | - | ของเหลว | 1 | หลอดพลาสติก | CO2
637 | WS200 | - | - | ของเหลว | 200 | Gallon | ละอองน้ำยาแรงดันต่ำ Softex
638 | Xstamper Refil Ink | - | - | ของแข็ง | 165 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
639 | Xylene | 1330-20-7 | 1307 | ของเหลว | 600 | ปี๊บ | CO2 โฟม ผงเคมีแห้ง
640 | Xylene | 1330-20-7 | 1307 | ของเหลว | 40000 | Underground Tank | ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ /สวม ชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกับการ หายใจชนิดมีถังอากาศ ให้เคลื่อนย้าย ท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย ให้ฉีดละออง น้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ
641 | Xylene | 1330-20-7 | - | ของเหลว | 47 | ถังพลาสติก | CO2
642 | Xylene | 1330-20-7 | 1993 | ของเหลว | 15 | ปี๊บ | เคมีแห้ง
643 | Xylene | 1330-20-7 | 1993 | ของเหลว | 15 | ปี๊บ | cry chemical
644 | Xylene | 1330-20-7 | 1993 | ของเหลว | 600 | ขวด 20 กรัม | Use water spray,foam ,dry chemical powder
645 | XYLENE SOLVENT | 1330-20-1 | 1307 | ของแข็ง | 0 | - | -
646 | Yellow pigmented ink 1039 | n/a | 1210 | ของแข็ง | 500 | Bottle | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม,ละอองน้ำ
647 | Yoshiro Cleaner W171 | - | - | ของแข็ง | 20 | Drum | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
648 | Yoshiroken SC25A | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | ผงเคมีแห้ง,CO2,โฟม
649 | Yushiroken FGE201 | - | - | ของแข็ง | 20 | Gallon | เลือกตามเชื้อเพลิงที่อยู่โดยรอบ
650 | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | 68746-85-7 | 1075 | ก๊าซ | 11505 | ถังเหล็กบนพื้นดิน | ฉีดม่านน้ำป้องกันการไอระเหย
651 | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | 68746-85-7 | 1705 | ของเหลว | 192 | ถังบรรจุขนาด 48 kg | ใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิง/สวมชุด และอุปกรณ์ป้องกัน, แยกแหล่งเชื้อเพลิงหากทำได้, ฉีดน้ำเป็นฝอยละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะ
652 | ก๊าซไฮโดรเจน | 1333-74-0 | 1049 | ก๊าซ | 5600 | ท่อบรรจุก๊าซ | CO2, Dry chemical, water (spray)
653 | จารบี | 1310-73-2 | - | ของแข็ง | 80 | ถังเหล็ก | ผงเคมีแห้ง
654 | ทินเนอร์ | - | - | ของเหลว | 70 | ปี๊บ 3.5 l | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
655 | ทินเนอร์ | ไม่ทราบ | 1263 | ของเหลว | 55 | ภาชนะโลหะขนาด 2.3 kg | ใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิง/สวมชุด และอุปกรณ์ป้องกัน, แยกแหล่งเชื้อเพลิงหากทำได้, ฉีดน้ำเป็นฝอยละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะ
656 | ทินเนอร์ AAA 100% | 108-94-1 | 1090 | ของเหลว | 36 | ถังปี๊ป | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
657 | ทินเนอร์ T-64 | 108-94-1 | 1915 | ของเหลว | 6 | ถังปี๊ป | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (dry chemical)
658 | น้ำมันกันสนิม | - | - | ของเหลว | 50 | ถัง | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
659 | น้ำมันดีเซล | 68334-30-5 | - | ของเหลว | 10000 | แท็งค์ | ผงเคมีแห้ง น้ำ Co2
660 | น้ำมันดีเซล | 68476-34-6 | 1202 | ของเหลว | 6000 | รถขนส่งน้ำมัน | ใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิง/สวมชุด และอุปกรณ์ป้องกัน, แยกแหล่งเชื้อเพลิงหากทำได้, ฉีดน้ำเป็นฝอยละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะ
661 | น้ำมันเกียร์ | 1330-78-5 | - | ของแข็ง | 2400 | ถัง | ผงเคมีแห้ง CO2 โฟม
662 | น้ำมันเบนซิน | 86290-81-5 | 1203 | ของเหลว | 300 | ถัง 200 ลิตร | ใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิง/สวมชุด และอุปกรณ์ป้องกัน, แยกแหล่งเชื้อเพลิงหากทำได้, ฉีดน้ำเป็นฝอยละอองเพื่อหล่อเย็นภาชนะ
663 | น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 95 | - | - | ของเหลว | 1000 | ถัง 15 l | ถังดับเพลิง , Halotrom
664 | น้ำมันไฮดรอลิค | 7440-66-6 | - | ของเหลว | 1200 | ถัง | ผงเคมีแห้ง CO2 โฟม
665 | สี TOA | - | - | ของเหลว | 6 | กระป๋อง | ถังดับเพลิง CO2, Halotrom
666 | ออกซิเจนเหลว | 7782-44-7 | - | ของเหลว | 35000 | Tank บรรจุก๊าซเหลว | Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม. ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อทำให้ถังแก๊สเย็น. เคลื่อนย้ายถังแก๊สให้ห่างจากไฟถ้าไม่มีความเสี่ยง.
667 | แอลกอฮอล์ 100% | - | - | ของเหลว | 54 | ปี๊ป | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง